                                                                                                                                     «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева _____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 2-4-6-8
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

- ремонт водосточных труб;
  желобов
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

ремонт межпан.швов ( д.2 кв.2,6
                                        д.6 кв.7,15)

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

пм

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	15

2

15

2

2

4

1

6

4

4

4

2

4

6/3

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

2-3 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

2 кв-л

2 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                   «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 1-3
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

- ремонт водосточных труб;
  желобов
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	12

2

2

2

1

4

3/2

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

2 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году


                                                                                                                  «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 5-7
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

( д.7 кв.4; д.5 кв.4)

- ремонт водосточных труб, 
  желобов ( д.5 кв.2; д.7 кв.1)
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	10

15

1

6/3

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

2 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году


                                                                                                                  «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 10-12-14-16
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

( д.14 кв.20; )

- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

межпан.швы ( д.14 кв.5,13,16)

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	7

30

13

2

6

8

2

6

4

2

4

10/7

1

10
	
	2 кв-л

3 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л


Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                 «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 13-15
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

( д.15 кв.3; )

- ремонт водосточных труб, 
  желобов  ( д.15 кв.3)
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	15

15

3

2

1

14/4

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 17-19
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	17

4

1

14/4

1


	
	3 кв-л

3 кв-л

2 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                               «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Авторемонтная 23-25-27-29
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	8

2

1

2

1

2

28/8

1

10
	
	4 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л


Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                              «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Банковская 1-1А
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	12

4

1

14/4

1


	
	4 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                             «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Банковская 4
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	10

1

7/2

1


	
	4 кв-л

1 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году


                                                                                                             «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Белостокская 3
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	3,5

1

7/2

1


	
	2 кв-л

1 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                             «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. Белостокская 5
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	13

7

7/2

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                            «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)








	1 кв-л

2 кв-л

2 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году


                                                                                                            «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 7-9-11
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	15

2

1

21/6

1


	
	4 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                           «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 2-4-6-8-10
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	17

2

2

2

2

2

35/10

1


	
	4 кв-л

2 кв-л

1-2 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                          «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                     С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 12-38
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
ремонт конька д.32 кв.7

- ремонт водосточных труб, 
  желобов  д.22 кв.7,
                  д.36 кв.1
                  д.18 кв.2
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	3

11

10

12

2

2

12

2

4

70/28

1


	
	2 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

2 кв-л

1-2 кв-л

4 кв-л

4кв-л

4 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                         «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 19-25
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
металочерепица
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	15

2

2

1

4

8/8

1


	
	4 кв-л

2 кв-л

1-2 кв-л

4кв-л

4 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                        «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 39-41
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)
- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка (д.39 кв.6)
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	7

2

1

3

14/4

1


	
	3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году


                                                                                                                               «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 40-42-44-46-48
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.40 кв.7
д.46 кв.4

- ремонт водосточных труб, 
  желобов  прочистка 
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	6

8

15

12

4

2

2

2

35/10

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

2-3 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                              «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)








	1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

2 кв-л

2 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 55-57-59
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка 
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	15

4

2

2

2

2

4

21/6

1


	
	4 кв-л

2-3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году


                                                                                                                      «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 43-53
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.53 кв.13
- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка 
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	4

20

4

5

3

4

4

2

12

42/12

1


	
	2 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

2-3 кв-л

2-3 кв-л

2-3 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.

Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                         «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 61-63-65
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.61 кв.18,20
- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка 
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода(чер)

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	12

15

10

1,5

10

12

4

2

4

21/6

1


	
	1 кв-л

2 кв-л

1-4 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                        «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 75-77
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка 
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода(чер)

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	7

4

1

14/4

1


	
	4 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                         «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 79-81-83-85
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.85-3
д.85-4

- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка д.79-1
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода(чер)

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	4

10

14

4

6

4

4

28/8

1


	
	2-3 кв-л

2-3 кв-л

2 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                        «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 66-68-70-72
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.70-13и л/кл
- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка д.79-1
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода(чер)

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	5

2

2

4

2                                           4

4

2

28/8

1


	
	2-3 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 кв-л

2 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году 

                                                                                                                  «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)








	1 кв-л

1 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году.)

                                                                                                                        «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 74-76-78-80
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.74-32
д.80-67,68

- ремонт водосточных труб, 
  желобов , прочистка д.79-1
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода(чер)

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	5

15

16

2

2

6

4 
 6

4

2

12

28/8

1


	
	2-3 кв-л

2-3 кв-л

3 кв-л

1 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году

                                                                                                                    «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)

	1
	ул. М.Борзова 90
- ремонт кровли 

(мягкая, черепичная, шиферная)

д.90-17,22

- ремонт водосточных труб; 
  желобов ( прочистка)
  колен, воронок
- ремонт (штук-ка)фасада отд.местами

ремонт крыльца

- ремонт отмостки отдельными местами

- ремонт входных дверей, подвальных

- остекление л/клеток ( слух.,подв.окон)

- ремонт козырьков над вх. в подвал

Ремонт инженерного оборудования в т.ч.:

1. Центральное отопление:
- ремонт( прочистка) трубопровода

- ремонт радиаторов

- ремонт (замена) запорной арматуры

- промывка и опрессовка сист. отопл.

2. Горячее водоснабжение:
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

3. Холодное водоснабжение
- ремонт ( прочистка) трубопровода

- ремонт (замена) запорной арматуры

4. Канализация:
- ремонт трубопровода

прочистка ливневой канализации

5. Электрооборудования:

- электропроводки ( в т.ч. 

эл.патроны, выключатели, светильники)

- ВРУ (вводного устройства)

- ГРЩ ( групповых этажных щитов)


	кв.м

пм

шт

кв.м

кв.м

кв.м

шт

кв.м

кв.м

пм

шт

шт

строен.

пм

шт

пм

шт

пм

пм/ шт

шт                шт


	7

18

3

2

1

3

7/2

1


	
	2кв-л

3-4 кв-л

февр.-март

4 кв-л

4 кв-л

4 кв-л

февр.-март

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году.
                                                                                                                   «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)








	2 кв-л

2 кв-л

2 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году.
                                                                                                                  «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)








	3 кв-л

3 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году.
                                                                                                                 «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                      С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)





	3 кв-л

3 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году.
                                                                                                                 «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества      
                    многоквартирных домов по ООО « ЖЭУ - 14»
	№
п/п
	Адрес, № дома

вид работ по конструкциям здания

и инженерно-технического оборудования
	Ед.

изм.
	План

объём
	Факт
	Примеча-

ние
(срок выполнения)







	4 кв-л

4 кв-л

4 кв-л

4 кв-л

4 кв-л




Аварийно-заявочный ремонт выполняется согласно договора.
Работы по текущему ремонту выполняются при условии погашения сложившейся задолженности по оплате за содержание жилья ( согласно данным персонифицированного учета по каждому строению отдельно за 2012 год и наличия денежных средств в 2013 году
                                                                                                                «Утверждаю»
                                                                                                       исп.директор ООО « ЖЭУ - 14»
                                                                                                       С.С. Гадаева_____________
                                            П Л А Н  
            работ на 2013 год по с