ПЛАН

работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 г.г.

ООО «МУП РСУ №24», ООО «МУП РСУ 24», ООО «МУП РСУ-24»

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Объем работ |  | Срок исполнения план | Срок исполнения факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | ул. Багратиона, 29 | Система теплоснабжения Замена вентилей Д= 15мм Д=89мм Регулировка системы отопления Система ХВС, ГВС Замена вентилей Д= 32мм Замена вентилей Д= 20мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Общестроительные работы Ремонт кровельного покрытия Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | шт шт шт шт шт м.кв | 1 1 2 1 1 27 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | июнь октябрь май январь-декабрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 2 | ул. Багратиона, 31-33 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена задвижки Д= 75мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация. | шт | 1 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июль май январь-декабрь январь –декабрь январь -декабрь |  | Капитальный ремонт системы отопления, водоотведения, водоснабжени, кровли 2014-2015 |
| 3 | ул. Багратиона, 35-37 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация. | шт | 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь февраль январь-декабрь январь –декабрь январь -декабрь |  |  |
| 4 | ул. Багратиона, 39-41 | Общестроительные работы Остекление слуховых окон Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=15мм Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников | м.кв м/п шт шт шт | 1 20 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис 1 1 12 | май апрель январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь октябрь июнь ноябрь март |  |  |
| 5 | ул. Багратиона, 43-47 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Профилактические работы на инженерных сетях. Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п | 18 50 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март январь-декабрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт кровли, вентиляционных коробов. 2014г. |
| 6 | ул. Багратиона, 48-56 | Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Ремонт мягкой кровли Установка решеток на подвальные окна Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Система теплоснабжения Вентиля Д=15мм Д=20мм Регулировка системы отопления | м.кв шт шт шт | 14 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» 1 1 | январь-декабрь июнь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь июль октябрь |  |  |
| 7 | ул. Багратиона, 58-64, ул. Новый вал, 29-31 | Общестроительные работы Прочистка желобов Оштукатуривание стены фасада Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Система ГВС Замена вентилей Д=15мм Д=25мм | м.п м.кв | 130 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» 1 1 | апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь август |  | Капитальный ремонт по решению суда от 15.02.2013г Капитальный ремонт фасада,ХВС, ГВС,водоотведения,отопления,электрика, подвального помещения 2015г |
| 8 | ул. Багратиона, 69 | Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 120 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-декабрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 9 | ул. Багратиона, 73а | Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 20 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-декабрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 10 | ул. Багратиона, 66-80 | Общестроительные работы Замена и прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=15мм Регулировка системы отопления Система эдектроснабжения Замена электрокабеля ППП электрощитов Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт м.п шт шт | 20 2 3 1 56 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | май июнь октябрь сентябрь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 11 | ул. Багратиона, 75-79 | Общестроительные работы Ремонт кровли Ремонт ветровой доски Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена трубопровода Д=57мм Замена вентилей Д=32мм Д=25мм Д=20мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п м/п шт шт шт шт шт шт | 7 5 0,5 1 2 1 10 1 18 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь октябрь июнь июль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 12 | ул. Багратиона, 81-85 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п | 18 120 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | март октябрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 13 | ул. Багратиона, 82-88 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Прочистка желобов Ремонт оголовков дымоудаления. Система теплоснабжения Замена вентилей Д=20мм Д=15мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п шт шт шт | 28 150 2 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | февраль апрель-октябрь апрель октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 02.15г. |  |
| 14 | ул. Багратиона, 87-91 | Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 150 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-декабрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 15 | ул. Багратиона, 90-96 | Общестроительные работы Косметический ремонт лестничных клеток Прочистка желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=20мм Д=15мм Кран Д=25мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п шт шт шт | 4 100 1 2 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-апрель апрель-октябрь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт кровли 2014г. |
| 16 | ул. Багратиона, 91а-93а | Система отопления Регулировка системы отопления Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система ХВС Замена вентиля Д=20мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п шт | 12 20 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | октябрь март октябрь май январь-февраль январь-февраль январь-февраль |  |  |
| 17 | ул. Багратиона, 93-95 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=50мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт | 15 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель июль октябрь январь-февраль январь-февраль январь-февраль |  |  |
| 18 | ул. Багратиона, 106-110 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Ремонт балконной плиты Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=50мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт м.п шт | 21 1 35 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | март июнь январь-декабрь апрель-октябрь август октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 19 | ул. Багратиона, 112 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Система теплоснабжения Замена вентилей Д=15мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п. шт | 8 10 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | февраль апрель-октябрь январь-декабрь май октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 20 | ул. Большая песочная, 1-5, ул. Малая песочная, 1-3 | Общестроительные работы Прочистка желобов Обрезка и вырубка аварийно-опасных деревьев Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт | 45 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель-октябрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. | Капитальный ремонт кровли по решению суда 2013г. Капитальный ремонт дворовой территории 2014г. Капитальный ремонт фасада,ХВС, водоотведения,отопления,электрика, подвального помещения 2015г |
| 21 | ул. Большая песочная, 7-17 | Общестроительные работы Вырубка аварийно-опасных деревьев. Система теплоснабжения Замена вентилей Д=20мм Замена трубопровода Д=25мм Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей Д=20мм Система канализации Прочистка выпусков от дома Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт м.п. шт п.м | 7 1 1 2 5 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-февраль май октябрь май июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 22 | ул. Большая песочная, 23/25 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт отмостки Прочистка желобов Система ХВС Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения ППР этажной распределительной коробки Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв п.п шт шт | 7 24 2 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | октябрь апрель-октябрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 23 | ул. Б. Хмельницкого, 17-19, пр. Ленинский, 151 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей Д=32мм Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт шт м.п | 1 2 18 38 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | октябрь июнь март январь-декабрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 24 | ул. Б. Хмельницкого, 16-22 | Система теплоснабжения Замена вентилей Д=15мм Регулировка системы отопления Система ХВС, ГВС Замена вентилей Д=25мм Д=15мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | шт шт шт шт | 2 1 1 36 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | июль октябрь май январь-февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 25 | ул. Б. Хмельницкого, 21/23 | Система теплоснабжения Замена вентилей Д=15мм Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п | 1 35 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | май октябрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт по решению суда от 21.11.2012г. Капитальный ремонт кровли, системы отопления, водоподведения, электрики.2014г. |
| 26 | ул. Б. Хмельницкого, 25 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Замена вентилей в ТП Д=25мм Д=32мм Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей Д=20мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт шт шт | 25 2 2 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | май июнь июль октябрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения, пожаротушения 2014г. |
| 27 | ул. Б. Хмельницкого, 27-31 | Общестроительные работы Прочистка желобов Ремонт оголовков дымовых труб. Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Замена вентилей Д=20мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт шт шт шт | 20 2 2 18 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | май август март август октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 28 | ул. Б. Хмельницкого, 32-38 | Общестроительные работы Ремонт межпанельных швов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=15мм Д=20мм Регулировка системы отопления Система ГВС, ХВС Замена вентилей Д=25мм Д=15мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | м.п. шт шт шт шт шт | 25 1 2 1 2 36 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | 2 квартал август октябрь сентябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 29 | ул. Б. Хмельницкого, 33-37 | Общестроительные работы Прочистка желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 25 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель-октябрь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт по решению суда от 06.09.2012г. Капитальный ремонт кровли, системы отопления, электрики 2014г. |
| 30 | ул. Б. Хмельницкого, 40-46 | Общестроительные работы Косметический ремонт лестничных клеток Система электроснабжения ППР ВРУ Система теплоснабжения Регулировочные работы системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | шт | 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | 1 квартал 2 квартал октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт по решению суда от 31.05.2012г Капитальный ремонт электрики, кровли, системы отопления, водоснабжения 2014г. |
| 31 | ул. Б. Хмельницкого, 61 | Общестроительные работы Прочистка желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=15мм Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт . | 20 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель- октябрь июль октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 32 | ул. Б. Хмельницкого, 71-77 | Общестроительные работы Система теплоснабжения Замена вентилей Д=25мм Д=15мм Д=20мм ТП Замена задвижки Д=80мм Замена вентилей Д=15мм Регулировка системы отопления Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Система ХВС Замена вентилей Д=15мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт шт м.п. м.п. шт шт | 3 1 2 1 2 16 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | 2 квартал октябрь январь-декабрь сентябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 33 | ул. Б. Хмельницкого, 79 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=25мм, Д=20мм Регулировка системы отопления Система ХВС Ревизия вентилей по стоякам Д=32мм Д=20мм Восстановление изоляции трубопровода Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. шт шт шт шт м.п. | 30 1 1 2 1 5 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель-октябрь май октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 34 | ул. Б. Хмельницкого, 81-87 | Общестроительные работы Ремонт кровельного покрытия Система теплоснабжения Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей на ХВС Д=32мм Д=20мм Д=15мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт шт шт шт шт шт | 5 2 1 1 2 1 20 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель август октябрь август июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 35 | ул. Б. Хмельницкого, 117-121 | Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Ремонт ступеней крыльца Ремонт кровли Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт м.п м.кв м.кв | 2 18 24 1,8 5 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-декабрь март октябрь апрель-октябрь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 36 | ул. Дзержинского, 1 | Общестроительные работы Ремонт отмостки Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей Д=25мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п шт шт шт шт | 20 10 1 2 1 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель-октябрь август октябрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 37 | ул. Казанская, 2-8 | Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Замена и прочистка водосточных желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт м.п | 2 28 25 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-декабрь октябрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 38 | ул. Казанская, 10-20 | Система электроснабжения ППР ВРУ Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт и прочистка водосточных желобов Ремонт слухового окна Ремонт ветровой доски Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п м.кв м.п | 2 40 5 10 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь-декабрь октябрь апрель-октябрь январь январь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 39 | ул. Казанская, 28 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт отмостки Прочистка водосточных желобов Система электроснабжения ППР ВРУ Замена электрокабеля Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.кв м.п шт м.п | 12 1 30 1 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | октябрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 40 | пер. Калинина, 2 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 24 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель-октябрь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 41 | пр. Калинина, 7-27 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Ремонт слухового окна Система электроснабжения ППР ВРУ Замена электрокабеля Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.кв шт м.п | 25 0.6 1 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | октябрь апрель-октябрь январь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 42 | пр. Калинина, 29-33, пер. Калинина, 4-10 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Ремонт кровли Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Д=15мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.кв шт шт шт шт | 25 14 1 2 1 9 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | апрель-октябрь январь октябрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г |  |
| 43 | пр. Калинина, 35-39, пер. Калинина, 1-7, ул. Ольштынская, 24-28 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Ремонт водосточной трубы Система ХВС Замена вентиля Д=25мм Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей д=25мм Д=32мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Замена электрокабеля ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.п шт шт шт шт м.п шт | 15 1.5 1 2 2 18 2 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | май январь май октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 02.15г. |  |
| 44 | пр. Калинина, 41-51 | Общестроительные работы Ремонт шиферной кровли Ремонт водосточной системы Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Д=15мм Д=40мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п шт шт шт шт шт | 11 2 1 1 1 2 24 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | январь октябрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено Выполнено 01.15 |  |
| 45 | пр. Калинина, 53-57 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка в/желобов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 20 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» | октябрь апрель январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 46 | пр. Калинина, 59-63 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт | 18 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 47 | пр. Калинина, 65-69 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система ХВС Замена крана Д=25мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт | 15 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь май июль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 48 | пр. Калинина, 71-77 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Установка в/трубы Ремонт вентиляционного зонта Система ХВС Замена вентиля Д=15мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.кв шт | 1 0.9 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь март январь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 49 | пр. Калинина, 79-83 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт отмостки Ремонт водосточных труб Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п шт шт | 1 4 1 21 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 50 | пр. Калинина, 91-105 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт штукатурки фасада Ремонт отмостки Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.кв шт | 8 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь апрель-октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 51 | пр. Калинина, 107-109, ул. Октябрьская, 82-92 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация |  | Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 52 | ул. Красноармейская, 1-5 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм 15мм Система ХВС Замена трубопровода Д=40мм Система электроснабжения ППР ответвительных коробок ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. шт шт м.п. шт шт шт | 15 1 2 2 2 1 21 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь октябрь сентябрь сентябрь январь-декабрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 53 | ул. Красноармейская, 7-11 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт | 21 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт фасада 2015г. |
| 54 | ул. Красноармейская, 13-17 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Ремонт кровли Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Система водоотведения Замена трубопровода Д=110мм Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.кв шт м.п шт шт | 15 15 1 4 1 21 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь апрель октябрь май май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 55 | ул. Красноармейская, 19-29 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена участков трубопровода Д=32мм Д=25мм Д=20мм Замена вентилей Д=25мм Система ХВС Замена вентилей Д=32 мм Замена вентилей Д=15мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. м.п. м.п. шт шт шт | 1 1 2 1 1 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь август август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 56 | ул. Краснооктябрьская, 1-7 | Общестроительные работы Ремонт мягкой кровли Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения Замена электрокабеля ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п шт м.п шт | 10 20 1 1 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | апрель октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 57 | ул. Краснооктябрьская, 6-12 | Общестроительные работы Ремонт кровли Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт шт шт шт | 13 1 2 20 28 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март октябрь июль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 58 | ул. Краснооктябрьская, 11-15 | Общестроительные работы Ремонт мягкой кровли Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт шт шт | 24 2 12 36 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь октябрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 59 | пр. Ленинский, 83,А-Д | Общестроительные работы Герметизация межпанельных швов Ремонт мягкой кровли Ремонт зонтов вентиляционных каналов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена задвижки Д=100мм Замена вентилей Д=20мм Система ГВС, ХВС Замена вентилей Д=25мм Система электроснабжения Замена участка электрокабеля ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | м.п м.кв м.кв шт шт шт м.п. шт шт | 30 14 12.8 1 1 1 2 2 60 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | март март январь октябрь май апрель май январь-декабрь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено Выполнено 01.15 |  |
| 60 | пр. Ленинский, 85, 85а,б | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт мягкой кровли Прочистка водосточных желобов Ремонт системы водостока. Оштукатуривание участка фасада. Установка стекла в подъезде. Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.кв м.п м.п м.кв м.кв | 21 3 15 2 0.02 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март октябрь июль февраль февраль февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 61 | пр. Ленинский, 87-91 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Замена водосточных желобов Ремонт водосточных труб Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п м.п | 21 2 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март март октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 62 | пр. Ленинский, 93 | Общестроительные работы Замена водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=15мм Система электроснабжения Замена электрокабеля ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт м.п шт шт | 2 1 3 1 9 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь октябрь август январь-декабрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 63 | пр. Ленинский, 95-101 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система электроснабжения Замена электрокабеля Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 64 | пр. Ленинский, 103-109 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт отмостки Прочистка водосточных желобов, ремонт в/труб Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.кв м.п | 28 6 15 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | февраль октябрь апрель январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 65 | пр. Ленинский, 111-117 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт шиферной кровли Система ГВС Замена вентилей Д=15мм Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт шт | 4 1 24 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июнь июнь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт фасада,ХВС, водоотведения,отопления,электрика, кровли, подвального помещения 2015г |
| 66 | пр. Ленинский, 119-121 | Общестроительные работы Ремонт кровли Ремонт отмостки Косметический ремонт подъезда Покраска ВДПО Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.кв м.кв м.кв шт шт | 8 1 250 3 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь март октябрь июнь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 02.15г. |  |
| 67 | пр. Ленинский, 123-129 | Общестроительные работы Ремонт парапета на кровле Ремонт зонта на вент.каналах Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.кв шт шт | 6 1.9 28 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь февраль октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 02.15г. |  |
| 68 | пр. Ленинский, 133 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация |  | Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 69 | пр. Ленинский, 135-149 | Общестроительные работы Ремонт штукатурки фасада Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт шт | 2 2 8 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | май октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 70 | пер. Малый, 23-27 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система ВДС. Замена вентиля ХВС Д=15мм Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт шт | 15 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июль июль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 71 | ул. Мебельная, 14-16 | Общестроительные работы Ремонт отмостки Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена трубопровода Д=20мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п шт шт | 12 1 2 14 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | май октябрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 72 | ул. Мл. лей-та Ротко, 1-7 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Ремонт оголовков дымовых труб. Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв | 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь январь-декабрь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 73 | ул. Мл. лей-та Ротко, 4-8 | Общестроительные работы Остекление слуховых окон Прочистка водосточных желобов Ремонт водосточных труб Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентиля Д=25мм Система электроснабжения ППР ответвительных коробок Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п м.п шт шт | 1 15 3 1 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | май май январь октябрь сентябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 74 | ул. Мл. лей-та Ротко, 9-13 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Д=15мм Система ХВС Замена вентилей Д=15мм Система электроснабжения ППР ответвительных коробок ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. шт шт шт шт шт шт | 20 1 1 1 3 1 18 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь октябрь август август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 75 | ул. Новый вал, 26-30 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления замена вентилей Д=20мм Система ХВС Замена трубопровода Д=25мм Замена вентилей Д= 50мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт шт шт | 1 1 2 12 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь август август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 76 | ул. Новый вал, 32 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления замена вентилей Д=25мм Система ХВС Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт шт | 1 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь август август август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 77 | ул. Новый вал, 34 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=32мм Д=25мм Замена вентиля Д=40мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт шт | 2 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь август январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 78 | ул. Октябрьская, 68-74 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Ремонт мягкой кровли Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей Д=25мм Д=32мм Система электроснабжения Установка межэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.кв шт шт шт | 14 14 2 1 28 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь январь октябрь май февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | выполнено 01.15 |  |
| 79 | ул. Октябрьская, 78-80 | Общестроительные работы Ремонт черепичной кровли Ремонт водосточных труб Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Кран Д=20мм Д=15мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п шт шт | 2 23 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июль октябрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 80 | ул. Ольштынская, 2-4, пл. Калинина, 29-37, пер. Калинина, 1-5 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Система ХВС Замена вентилей Д=20мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт | 2 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июнь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 81 | ул. Ольштынская, 6-10 | Общестроительные работы Ремонт водосточных труб Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система электроснабжения ППР ответвительных коробок Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. шт | 3 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 82 | ул. Ольштынская, 12-16 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена задвижек =40мм Д=25мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п шт шт | 18 4 1 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март февраль октябрь сентябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 83 | ул. Ольштынская, 18-22 | Общестроительные работы Ремонт кровельного покрытия Система электроснабжения Установка межэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт | 5 15 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь февраль октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 84 | ул. Ольштынская, 30-42 | Общестроительные работы Ремонт кровли Ремонт коньковой планки Ремонт отмостки Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Замена электрокабеля Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п м.кв шт м.п | 12 2.5 2 2 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь январь май октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 85 | ул. Ольштынская, 44 пер. Ольштынский 1-9 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Ремонт оголовка трубы Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт | 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь январь-декабрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 86 | ул. Ольштынская, 44а-52 | Общестроительные работы Ремонт желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. шт шт | 2 10 15 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 87 | ул. Ольштынская, 44б,в | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Система ВДС Замена трубопровода ХВС Д=40мм Д=57мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п. м.п. | 2 3 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь январь-декабрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 88 | ул. Ольштынская, 54-56 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Общестроительные работы Ремонт и прочистка желобов Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п | 20 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 89 | ул. Ольштынская, 58-60, ул. Мебельная, 10-12 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система ХВС Замена вентилей Д=20мм Система электроснабжения ППР ВРУ ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт шт шт | 20 1 2 12 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | май октябрь май январь-декабрь |  |  |
| 90 | ул. Ольштынская, 62 | Общестроительные работы Ремонт водосточной трубы Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт | 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март январь-декабрь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 91 | ул. Ольштынская, 64-74 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система электроснабжения Замена электрокабеля Установка межэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п м.п шт | 25 5 30 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | май октябрь май март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 92 | ул. Омская, 2-6а | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Система ХВС Замена вентиля Д=40мм Д=15мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт шт | 28 1 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март октябрь январь-декабрь июль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 93 | ул. Омская, 7-11 | Общестроительные работы Ремонт отмостки. Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Д=15мм Замена трубопровода Д=15мм Система электроснабжения ППР ответвительных коробок Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт шт м.п шт | 4 2 1 2 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | ноябрь октябрь сентябрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 94 | ул. Омская, 8-12 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Общестроительные работы Установка водосточных труб Замена козырьков над входом в подвальные помещения Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена задвижки Д=80мм Кран Д=25мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.п шт шт шт | 18 3 3 2 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | январь-декабрь февраль октябрь май январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 95 | ул. Ореховая, 1-3 | Общестроительные работы Ремонт штукатурки фасада Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.п | 3 10 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 96 | ул. Ореховая, 7-19 | Общестроительные работы Демонтаж аварийного крыльца Ремонт черепичной кровли Ремонт водосточной трубы Прочистка желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Д=25мм Система ХВС Замена вентилей Д=25мм Д=15мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв м.кв м.п м.п шт шт шт шт шт шт | 50 12 5 26 1 2 2 1 36 48 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март май-июль октябрь август сентябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 97 | ул. Половца, 6-12 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=15мм Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.п шт шт шт | 20 2 1 28 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | июнь октябрь май январь-декабрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 98 | ул. Половца, 21-23 | Общестроительные работы Ремонт штукатурки фасада Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Система электроснабжения ППР ВРУ Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | м.кв шт | 10 1 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | март октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 99 | ул. Старо-Прегольская набережная, 2-8 | Общестроительные работы Ремонт парапета на кровле Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Замена трубопровода Д=32мм Система ХВС, ГВС Замена вентилей Д=32мм Д=25мм Система электроснабжения Замена электрокабеля ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | п/м шт м.п м.п шт шт м.п шт шт | 5 1 3 2 4 6 10 1 48 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | март октябрь июль август январь-декабрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 100 | ул. Старо-Прегольская набережная, 8а | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Старо-Прегольская набережная, 10-18 | Общестроительные работы Ремонт крыльца д. 12 Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д = 32 Д=15мм Замена трубопровода Д=15мм Система ХВС, ГВС Замена вентилей Д=15мм Д=20мм Замена трубопровода Д=20мм Д=32мм Система электроснабжения ППР ВРУ Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | м.кв шт м.п. шт шт м.п. м.п. шт шт | 5 1 10 1 1 3 0,5 1 60 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис Согласно графику «Вертикаль» | май октябрь июнь 3 квартал февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 102 | ул. Эпроновская, 7 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=20мм Д=15мм Восстановление изоляции Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт шт м.п | 14 7 5 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | октябрь июнь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 103 | ул. Эпроновская, 9-13 | Система электроснабжения Установка междуэтажных светильников Общестроительные работы Остекление оконных створок Прочистка желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена вентилей Д=25мм Д=20мм Д=15мм Система водоотведения Замена трубопровода Д=110мм Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация | шт м.кв м.п шт шт шт шт | 21 3 26 1 1 2 2 11 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис | февраль март октябрь сентябрь октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  |  |
| 104 | ул. Эпроновская, 15 | Общестроительные работы Прочистка водосточных желобов Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Замена пульта управления модульной установки Система электроснабжения ППР этажных электрощитов Система ГВС Замена вентилей Д=32мм Д=15мм Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | м.п шт шт шт шт | 27 1 14 2 2 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис Согласно графику «Вертикаль» | август октябрь январь январь-декабрь март январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено 01.15г. |  |
| 105 | ул. Эпроновская, 17 | Система теплоснабжения Регулировка системы отопления Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования |  | Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис Согласно графику «Вертикаль» | октябрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь |  | Капитальный ремонт фасада,ХВС, водоотведения,отопления,электрика, подвального помещения 2015г |
| 106 | ул. Эпроновская, 21 | Общестроительные работы Ремонт козырька над подъездом. Система ГВС Замена вентилей Д=20мм Система теплоснабжения Замена тр.ППР Д=25 Регулировка системы отопления Система электроснабжения ППР ВРУ Замена электрокабеля Установка междуэтажных светильников Профилактические работы Обслуживание системы ВДГО Проверка состояния газоходов, вентканалов Дератизация Обследование лифтового оборудования | м.кв шт м.п шт м.п шт | 100 1 5 1 1 16 Согласно графику «Калининградгазификация» Согласно графику «ВентПрофСервис» Согласно графику «Балдезсервис» Согласно графику «Вертикаль» | январь февраль апрель октябрь январь-декабрь февраль январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь январь-декабрь | Выполнено |  |

Составил:

Главный инженер                                                                                                                                                               М.М. Драчёв