									                         
ПЛАН
работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 г.г.
ООО «МУП РСУ №24», ООО «МУП РСУ 24», ООО «МУП РСУ-24»
                                                                                         
	№
п/п

	 
Адрес
	
Наименование работ
	
Объем работ
	
Срок исполнения
план
	
Срок исполнения
факт
	
Примечание

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	

	1
	ул. Багратиона, 29
	Система теплоснабжения
Замена вентилей Д= 15мм
Д=89мм
Регулировка системы отопления
Система ХВС, ГВС
Замена вентилей Д= 32мм
Замена вентилей Д= 20мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов


Общестроительные работы
Ремонт кровельного покрытия
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]Обследование лифтового оборудования
	
шт
шт

шт

шт
шт





м.кв









	
1
1

2

1
1

27



2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
Согласно графику  «Вертикаль»

	
июнь

октябрь


май


январь-декабрь


май

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь
	

	



























	2
	ул. Багратиона, 31-33
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена задвижки Д= 75мм


Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация.
	


шт




	


1



2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

июль



май


январь-декабрь


январь –декабрь


январь -декабрь

	
	
Капитальный ремонт системы отопления, водоотведения, водоснабжени, кровли 2014-2015









	3
	ул. Багратиона, 35-37
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления

Система электроснабжения
ППР ВРУ
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация.
	




шт
	




1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь



февраль

январь-декабрь


январь –декабрь


январь -декабрь

	
	

	4
	ул. Багратиона, 39-41
	Общестроительные работы
Остекление слуховых окон
Прочистка желобов
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация



Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=15мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
	
м.кв
м/п
















шт

шт
шт
	
1
20

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис 




1

1
12
	
май
апрель

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь



октябрь

июнь

ноябрь
март
	
	

	5
	ул. Багратиона, 43-47
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы на инженерных сетях.
Общестроительные работы
Прочистка желобов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
шт




м.п
	
18




50


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март

январь-декабрь

апрель-октябрь

[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	Капитальный ремонт кровли, вентиляционных коробов. 2014г.

	6
	ул. Багратиона, 48-56











	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Общестроительные работы
Ремонт мягкой кровли
Установка решеток на подвальные окна
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация



Система теплоснабжения
Вентиля Д=15мм
Д=20мм
Регулировка системы отопления
	



м.кв
шт















шт
шт


	



14
2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»


1
1


	январь-декабрь


июнь
февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь



июль

октябрь
	
	

	7
	ул. Багратиона, 58-64, ул. Новый вал, 29-31
	Общестроительные работы
Прочистка желобов
Оштукатуривание стены фасада
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Система ГВС
Замена вентилей Д=15мм
Д=25мм
	
м.п
м.кв


	
130
3


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»

1
1
	
апрель-октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


август
	
	Капитальный ремонт по решению суда от 15.02.2013г
Капитальный ремонт фасада,ХВС, ГВС,водоотведения,отопления,электрика, подвального помещения 2015г

	8
	ул. Багратиона, 69
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных 
сетях
Общестроительные работы
Прочистка желобов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п
	



120


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	январь-декабрь


апрель-октябрь

[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	9
	ул. Багратиона, 73а
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]Общестроительные работы
Прочистка желобов
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	



м.п
	



20

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	январь-декабрь


август

[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	10
	ул. Багратиона, 66-80
	Общестроительные работы
Замена и прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=15мм
Регулировка системы отопления
Система эдектроснабжения
Замена электрокабеля
ППП электрощитов
Установка междуэтажных светильников
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п



шт



м.п
шт
шт
	
20



2



3
1
56


[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
май



июнь

октябрь

сентябрь

март


[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	11
	ул. Багратиона, 75-79
	
Общестроительные работы
Ремонт кровли
Ремонт ветровой доски
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена трубопровода Д=57мм
Замена вентилей Д=32мм
Д=25мм
 Д=20мм

Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	

м.кв
м.п



м/п
шт
шт
шт


шт
шт
шт
	

7
5



0,5
1
2
1


10
1
18


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	

январь


октябрь

июнь


июль


январь-декабрь



январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	

Выполнено 01.15г.
	

	12
	ул. Багратиона, 81-85
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Прочистка желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт





м.п
	
18





120





Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
март


октябрь


апрель-октябрь
январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	13
	ул. Багратиона, 82-88




	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Прочистка желобов
Ремонт оголовков дымоудаления. 
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=20мм
Д=15мм
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт


м.п
шт


шт
шт
	
28


150
2


1
1



Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
февраль


апрель-октябрь


апрель

октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено 02.15г.
	

	14
	ул. Багратиона, 87-91
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Общестроительные работы
Прочистка желобов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п
	



150


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	январь-декабрь


апрель-октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	15
	ул. Багратиона, 90-96
	Общестроительные работы
Косметический ремонт лестничных клеток
Прочистка желобов

Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=20мм
Д=15мм
Кран Д=25мм
Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт

м.п


шт
шт
шт


	
4

100


1
2
1




Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
январь-апрель
апрель-октябрь




октябрь



январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	Капитальный ремонт кровли 2014г.

	16
	ул. Багратиона, 91а-93а
	Система отопления
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система ХВС
Замена вентиля Д=20мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



шт


м.п


шт

	



12


20


1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
октябрь


март


октябрь


май

январь-февраль


январь-февраль


январь-февраль
	
	

	17
	ул. Багратиона, 93-95
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=50мм
Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п


шт



	
15


1




Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель


июль

октябрь


январь-февраль


январь-февраль


январь-февраль

	
	

	18
	ул. Багратиона, 106-110
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Ремонт балконной плиты
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=50мм
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт


шт



м.п


шт
	
21


1



35


1



Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
март


июнь

январь-декабрь
апрель-октябрь

август

октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	19
	ул. Багратиона, 112
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=15мм
Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт


м.п.





шт
	
8


10





1




Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
февраль


апрель-октябрь

январь-декабрь

май

октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	20
	ул. Большая песочная, 1-5, ул. Малая песочная, 1-3
	Общестроительные работы
Прочистка желобов
Обрезка и вырубка аварийно-опасных деревьев

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п

шт
	
45

2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-октябрь
февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	


Выполнено 01.15г.
	Капитальный ремонт кровли по решению суда 2013г.
Капитальный ремонт дворовой территории 2014г.
Капитальный ремонт фасада,ХВС, водоотведения,отопления,электрика, подвального помещения 2015г 

	21
	ул. Большая песочная, 7-17
	Общестроительные работы
Вырубка аварийно-опасных деревьев.
Система теплоснабжения
Замена вентилей  Д=20мм
Замена трубопровода Д=25мм
Регулировка системы отопления
Система ХВС
Замена вентилей Д=20мм
Система канализации
Прочистка выпусков от дома
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт


шт
м.п.



шт
        
п.м
	
7


1
1



2
          
5

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
январь-февраль

май

октябрь


май

июнь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено 01.15г.
	

	22
	ул. Большая песочная, 23/25
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления

Общестроительные работы
Ремонт отмостки
Прочистка желобов
Система ХВС
Замена вентилей Д=20мм

Система электроснабжения
ППР этажной распределительной коробки
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	




м.кв
п.п

шт


шт
	




7
24

2


2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
октябрь



апрель-октябрь


август

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	23
	ул. Б. Хмельницкого, 17-19, пр. Ленинский, 151
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система ХВС
Замена вентилей Д=32мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Прочистка желобов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



шт

шт
шт


м.п
	



1

2
18


38


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
октябрь


июнь


март


январь-декабрь

апрель-октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	24
	ул. Б. Хмельницкого, 16-22
	Система теплоснабжения
Замена вентилей  Д=15мм
Регулировка системы отопления
Система ХВС, ГВС
Замена вентилей  Д=25мм
Д=15мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования

	
шт



шт
шт

шт

	
2



1
1

36


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
Согласно графику
«Вертикаль»
	
июль
октябрь


май


январь-февраль

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	25
	ул. Б. Хмельницкого, 21/23
	Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=15мм
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Прочистка желобов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт



м.п
	
1



35


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
май
октябрь


апрель-октябрь

[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	Капитальный ремонт по решению суда от 21.11.2012г.
Капитальный ремонт кровли, системы отопления, водоподведения, электрики.2014г.


	26
	ул. Б. Хмельницкого, 25
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Замена вентилей в ТП  Д=25мм
Д=32мм
Регулировка системы отопления

Система ХВС
Замена вентилей  Д=20мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п


шт
шт




шт



	
25


2
2




1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
май


июнь
июль

октябрь


август

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	


	Капитальный ремонт системы водоснабжения, пожаротушения
2014г.

	27
	ул. Б. Хмельницкого, 27-31
	Общестроительные работы
Прочистка желобов
Ремонт оголовков дымовых труб.
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=20мм
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п

шт

шт
шт


шт
	
20

2

2
18


1



Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
май

август


март


август

октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	28
	ул. Б. Хмельницкого, 32-38
	Общестроительные работы
Ремонт межпанельных швов
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=15мм
Д=20мм
Регулировка системы отопления
Система ГВС, ХВС
Замена вентилей Д=25мм
Д=15мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования

	
м.п.

шт
шт



шт
шт

шт


	
25 

1
2



1
2

36


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
Согласно графику
«Вертикаль»
	
 2 квартал

август

октябрь



сентябрь

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	29
	ул. Б. Хмельницкого, 33-37
	Общестроительные работы
Прочистка желобов

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п






	
25





Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-октябрь

октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	Капитальный ремонт по решению суда от 06.09.2012г.
Капитальный ремонт кровли, системы отопления, электрики 2014г.


	30
	ул. Б. Хмельницкого, 40-46
	Общестроительные работы
Косметический ремонт лестничных клеток
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Система теплоснабжения
Регулировочные работы системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация



Обследование лифтового оборудования
	



шт






	



3




Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»

Согласно графику
«Вертикаль»
	
1 квартал


2 квартал


октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	Капитальный ремонт по решению суда от 31.05.2012г
Капитальный ремонт электрики, кровли, системы отопления, водоснабжения 2014г.

	31
	ул. Б. Хмельницкого, 61







	Общестроительные работы
Прочистка желобов

Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=15мм
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п


шт

.
	
20


2



Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-
октябрь

июль
октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	32
	ул. Б. Хмельницкого, 71-77
	Общестроительные работы
Система теплоснабжения
Замена вентилей  Д=25мм
Д=15мм
Д=20мм
ТП Замена задвижки Д=80мм
Замена вентилей Д=15мм
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Система ХВС
Замена вентилей Д=15мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	

шт
шт
шт
м.п.
м.п.



шт


шт


	

3
1
2
1
2



16


1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	


2 квартал



октябрь


январь-декабрь

сентябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	33
	ул. Б. Хмельницкого, 79
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Замена вентилей  Д=25мм,
Д=20мм
Регулировка системы отопления
Система  ХВС
Ревизия вентилей по стоякам  Д=32мм
Д=20мм
Восстановление изоляции трубопровода
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п.


шт
шт



шт
шт

м.п.
	
30


1
1



2
1

5


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-октябрь

май

октябрь



май




январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	34
	ул. Б. Хмельницкого, 81-87
	Общестроительные работы
Ремонт кровельного покрытия
Система теплоснабжения
Замена вентилей  Д=25мм
Д=20мм
Регулировка системы отопления
Система ХВС
Замена вентилей на ХВС Д=32мм
Д=20мм
Д=15мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв

шт
шт




шт
шт
шт

шт
	
5

2
1




1
2
1

20


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель

август

октябрь


август


июнь

[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	35
	ул. Б. Хмельницкого, 117-121
	Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Установка междуэтажных светильников

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Ремонт ступеней крыльца
Ремонт кровли
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт

шт





м.п

м.кв
м.кв

	
2

18





24

1,8
5

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
январь-декабрь
март


октябрь


апрель-октябрь

март

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	36
	ул. Дзержинского, 1
	Общестроительные работы
Ремонт отмостки
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Замена вентилей Д=25мм
Д=20мм
Регулировка системы отопления
Система ХВС
Замена вентилей Д=25мм
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв
м.п


шт
шт



шт

шт
	
20
10


1
2



1

3


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-октябрь


август


октябрь

август

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	37
	ул. Казанская, 2-8
	Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Замена и прочистка водосточных желобов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт
шт





м.п
	
2
28





25



Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]январь-декабрь


октябрь


апрель-октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	38
	ул. Казанская, 10-20
	Система электроснабжения
ППР ВРУ

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт и прочистка водосточных желобов
Ремонт слухового окна
Ремонт ветровой доски
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт






м.п
м.кв
м.п
	
2






40
5
10

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
январь-декабрь

октябрь


апрель-октябрь
январь
январь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	








Выполнено 01.15г.
	

	39
	ул. Казанская, 28
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт отмостки
Прочистка водосточных желобов
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Система электроснабжения
ППР ВРУ
Замена электрокабеля
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв


м.кв

м.п

шт
м.п
	
12


1

30

1
2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
октябрь


апрель-октябрь


[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	40
	пер. Калинина, 2
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п
	
24








Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-октябрь

октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


	
	

	41
	пр. Калинина, 7-27
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Ремонт слухового окна
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Замена электрокабеля

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п

м.кв

шт
м.п

	



25

0.6

1
2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
октябрь


апрель-октябрь
январь

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	





Выполнено 01.15г.
	

	42
	пр. Калинина, 29-33, пер. Калинина, 4-10
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Ремонт кровли

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Д=20мм
Д=15мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов


Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п

м.кв




шт
шт
шт

шт


	
25

14




1
2
1

9



Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
апрель-октябрь
январь


октябрь


июнь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	


 Выполнено 01.15г
	

	43
	пр. Калинина, 35-39, пер. Калинина, 1-7, ул. Ольштынская, 24-28
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Ремонт водосточной трубы

Система ХВС
Замена вентиля Д=25мм
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей д=25мм
Д=32мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Замена электрокабеля
ППР ВРУ
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п

м.п


шт



шт
шт

шт
м.п
шт

	
15

1.5


1



2
2

18
2
2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
май

январь


май

октябрь


май

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	


Выполнено 02.15г.
	

	44
	пр. Калинина, 41-51
	Общестроительные работы
Ремонт шиферной кровли
Ремонт водосточной системы

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Д=20мм
Д=15мм
Д=40мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв
м.п




шт
шт
шт
шт

шт


	   
11
2




1
1
1
2

24


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
январь



октябрь



июнь


январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено
Выполнено
01.15
	

	45
	пр. Калинина, 53-57
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Прочистка в/желобов
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	



м.п


	



20

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
	
октябрь


апрель

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	46
	пр. Калинина, 59-63
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт
	
18








Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март


октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	47
	пр. Калинина, 65-69
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система ХВС
Замена крана Д=25мм 
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п


шт
	



15


2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


май


июль

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	48
	пр. Калинина, 71-77
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Установка в/трубы
Ремонт вентиляционного зонта

Система ХВС
Замена вентиля Д=15мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п
м.кв


шт
	



1
0.9


2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


март
январь
май



январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	




Выполнено
01.15г.
	

	49
	пр. Калинина, 79-83
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт отмостки
Ремонт водосточных труб
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.кв
м.п

шт
шт
	



1
4

1
21


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь



июнь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	50
	пр. Калинина, 91-105
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт штукатурки фасада
Ремонт отмостки
Система электроснабжения
ППР ВРУ

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.кв
м.кв

шт
	



8
1

1


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	51
	пр. Калинина, 107-109,
ул. Октябрьская, 82-92
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	



	






Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	52
	ул. Красноармейская, 1-5
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
15мм
Система ХВС
Замена трубопровода Д=40мм
Система электроснабжения
ППР ответвительных коробок
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п.




шт
шт

м.п.

шт
шт
шт
	
15




1
2

2

2
1
21


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь


октябрь

сентябрь


сентябрь

январь-декабрь
февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	53
	ул. Красноармейская, 7-11
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
шт
	
21





Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март


октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	Капитальный ремонт фасада 2015г.

	54
	ул. Красноармейская, 13-17
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Ремонт  кровли
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Система водоотведения
Замена трубопровода Д=110мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.п

м.кв



шт

м.п

шт
шт
	
15

15



1

4

1
21


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь

апрель

октябрь

май

май

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	55
	ул. Красноармейская, 19-29
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена участков трубопровода Д=32мм
Д=25мм
Д=20мм
Замена вентилей  Д=25мм
Система ХВС
Замена вентилей Д=32 мм
Замена вентилей Д=15мм

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	



м.п.
м.п.
м.п.
шт

шт
шт
	



1
1
2
1

1
2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь



август




август


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	56
	ул. Краснооктябрьская, 1-7
	Общестроительные работы
Ремонт мягкой кровли
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Система электроснабжения
Замена электрокабеля
ППР ВРУ
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв
м.п




шт

м.п
шт

	
10
20




1

1
2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
апрель



октябрь

май

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	57
	ул. Краснооктябрьская, 6-12
	Общестроительные работы
Ремонт кровли
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Д=20мм

Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв



шт
шт


шт
шт
	
13



1
2


20
28


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март

октябрь


июль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	58
	ул. Краснооктябрьская, 11-15
	Общестроительные работы
Ремонт мягкой кровли

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм

Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв




шт


шт
шт
	
24




2


12
36


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
январь


октябрь

август


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено
01.15г.
	

	59
	пр. Ленинский, 83,А-Д
	Общестроительные работы
Герметизация межпанельных швов
Ремонт мягкой кровли
Ремонт зонтов вентиляционных каналов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена задвижки Д=100мм
Замена вентилей Д=20мм
Система ГВС, ХВС
Замена вентилей Д=25мм
Система электроснабжения
Замена участка электрокабеля
ППР ВРУ  
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования
                                       
	
м.п

м.кв
м.кв




шт
шт

шт

м.п.
шт
шт
	
30

14
12.8




1
1

1

2
2
60


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
Согласно графику
«Вертикаль»
	
март

март
январь


октябрь

май
апрель

май

январь-декабрь
март


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь

	


Выполнено Выполнено
01.15
	

	60
	пр. Ленинский, 85, 85а,б
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт мягкой кровли
Прочистка водосточных желобов
Ремонт  системы водостока.
Оштукатуривание участка фасада.
Установка стекла в подъезде.
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	

шт




м.кв
м.п

м.п

м.кв

м.кв

	

21




3
15

2

0.02

1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	

март


октябрь


июль

февраль

февраль

февраль

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	61
	пр. Ленинский, 87-91
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Замена водосточных желобов
Ремонт водосточных труб
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
шт


м.п
м.п
	
21


2
2







Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март


март


октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	62
	пр. Ленинский, 93
	Общестроительные работы
Замена водосточных желобов

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=15мм
Система электроснабжения
Замена электрокабеля
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.п




шт

м.п
шт
шт
	
2




1

3
1
9


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
январь


октябрь

август

январь-декабрь
февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено 01.15г.
	

	63
	пр. Ленинский, 95-101
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
Замена электрокабеля
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п
	



3

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	64
	пр. Ленинский, 103-109
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт отмостки
Прочистка водосточных желобов, ремонт в/труб
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт





м.кв
м.п



	
28





6
15


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
февраль


октябрь


апрель



январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	65
	пр. Ленинский, 111-117
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт шиферной кровли
Система ГВС
Замена вентилей Д=15мм
Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.кв

шт

шт
	



4

1

24


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


июнь

июнь

март


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	Капитальный ремонт фасада,ХВС, водоотведения,отопления,электрика, кровли, подвального помещения 2015г

	66
	пр. Ленинский, 119-121
	Общестроительные работы
Ремонт кровли

Ремонт отмостки
Косметический ремонт подъезда
Покраска ВДПО
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв

м.кв
м.кв

м.кв



шт

шт
	
8

1
250

3



1

1 

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
январь

март




октябрь

июнь

март

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено 02.15г.
	

	67
	пр. Ленинский, 123-129
	Общестроительные работы
Ремонт парапета на кровле
Ремонт зонта на вент.каналах
Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п
м.кв

шт




шт

	
6
1.9

28




1


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
январь


февраль


октябрь

май


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
Выполнено 02.15г.
	

	68
	пр. Ленинский, 133
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
	






Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	69
	пр. Ленинский, 135-149
	Общестроительные работы
Ремонт штукатурки фасада
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв



шт

шт
	
2



2

8


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
май

октябрь

май

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	70
	пер. Малый, 23-27
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система ВДС.
Замена вентиля ХВС Д=15мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	



м.п


шт

шт
	



15


1

1


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


июль


июль

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	71
	ул. Мебельная, 14-16
	Общестроительные работы
Ремонт отмостки
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена трубопровода Д=20мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв



м.п

шт
шт
	
12



1

2
14


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
май

октябрь

август

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	72
	ул. Мл. лей-та Ротко, 1-7
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Общестроительные работы
Ремонт оголовков дымовых труб.
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	






м.кв






	






2


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

январь-декабрь


март


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	73
	ул. Мл. лей-та Ротко, 4-8
	Общестроительные работы
Остекление слуховых окон
Прочистка водосточных желобов
Ремонт водосточных труб

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентиля Д=25мм
Система электроснабжения
ППР ответвительных коробок

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.кв
м.п

м.п




шт

шт


	
1
15

3




1

3


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
май
май

январь  


октябрь

сентябрь

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	



Выполнено 01.15г.
	

	74
	ул. Мл. лей-та Ротко, 9-13
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Д=15мм
Система ХВС
Замена вентилей Д=15мм
Система электроснабжения
ППР ответвительных коробок
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	
м.п.




шт
шт

шт

шт
шт
шт
	
20




1
1

1

3
1
18


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь


октябрь

август


август

январь-декабрь



январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	75
	ул. Новый вал, 26-30
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
замена вентилей Д=20мм
Система ХВС
Замена трубопровода Д=25мм
Замена вентилей Д= 50мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	


м.п

шт
шт

шт



	


1

1
2

12


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

август

август


январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	76
	ул. Новый вал, 32
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
замена вентилей Д=25мм
Система ХВС
Замена вентилей Д=20мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	


шт

шт

шт
	


1

1

1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

август

август

август

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	77
	ул. Новый вал, 34
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=32мм
Д=25мм
Замена вентиля Д=40мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	


шт
шт
шт
	


2
1
1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

август



январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	78
	ул. Октябрьская,  68-74
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Ремонт мягкой кровли

Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система ХВС
Замена вентилей Д=25мм
Д=32мм
Система электроснабжения
Установка межэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.п

м.кв





шт
шт

шт
	
14

14





2
1

28


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь

январь


октябрь


май


февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	


выполнено 01.15
	

	79
	ул. Октябрьская,  78-80
	Общестроительные работы
Ремонт черепичной кровли
Ремонт водосточных труб
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Кран Д=20мм
Д=15мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв
м.п



шт
шт


	
2
23



1
1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июль


октябрь

июнь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	

	

	80
	ул. Ольштынская, 2-4, пл. Калинина, 29-37, пер. Калинина, 1-5
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Система ХВС
Замена вентилей Д=20мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	


шт

шт
	


2

1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

июнь

июнь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	81
	ул. Ольштынская, 6-10
	Общестроительные работы
Ремонт водосточных труб
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
ППР ответвительных коробок

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.п.




шт


	
3




3


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь

октябрь


январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	82
	ул. Ольштынская, 12-16
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена задвижек =40мм
Д=25мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
шт


м.п




шт
шт
	
18


4




1
1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март


февраль


октябрь

сентябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	83
	ул. Ольштынская, 18-22
	Общестроительные работы
Ремонт кровельного покрытия

Система электроснабжения
Установка межэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв


шт
	
5


15








Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
январь


февраль


октябрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


	
Выполнено 01.15г.
	

	84
	ул. Ольштынская, 30-42
	Общестроительные работы
Ремонт кровли
Ремонт коньковой планки
Ремонт отмостки
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Замена электрокабеля

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв
м.п
м.кв




шт
м.п
	
12
2.5
2




2
3


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
январь
январь
май

октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	

Выполнено 01.15г.
	

	85
	ул. Ольштынская, 44
 пер. Ольштынский
 1-9
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Общестроительные работы
Ремонт оголовка трубы
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	






шт
	






1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

январь-декабрь


июнь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	
86
	ул. Ольштынская, 44а-52
	Общестроительные работы

Ремонт желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	

м.п.



шт

шт
	

2



10

15


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	

июнь

октябрь

май

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	87
	ул. Ольштынская, 44б,в
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Система ВДС
Замена трубопровода ХВС Д=40мм
Д=57мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	







м.п.
м.п.
	







2
3

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь

январь-декабрь



июнь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	88
	ул. Ольштынская, 54-56
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Общестроительные работы
Ремонт и прочистка желобов
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	



м.п
	



20




Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
октябрь


июнь
январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	89
	ул. Ольштынская, 58-60, ул. Мебельная, 10-12
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система ХВС
Замена вентилей Д=20мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
ППР этажных электрощитов
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.п





шт

шт
шт
	
20





1

2
12

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
май


октябрь


май

январь-декабрь

	
	

	90
	ул. Ольштынская, 62
	Общестроительные работы
Ремонт водосточной трубы
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	
шт
	
1







Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март
январь-декабрь


октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь
	
	

	91
	ул. Ольштынская, 64-74
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
Замена электрокабеля
Установка межэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.п





м.п
шт
	
25





5
30


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
май


октябрь


май
март


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	92
	ул. Омская, 2-6а
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Система ХВС
Замена вентиля Д=40мм
Д=15мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
шт








шт
шт
	
28








1
2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март


октябрь

январь-декабрь


июль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	93
	ул. Омская, 7-11
	Общестроительные работы
Ремонт отмостки.  
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Д=15мм
Замена трубопровода Д=15мм
Система электроснабжения
ППР ответвительных коробок
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв



шт
шт
м.п

шт

	
4



2
1
2

1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
ноябрь

октябрь

сентябрь



февраль

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	94
	ул. Омская, 8-12
	
Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Общестроительные работы
Установка водосточных труб
Замена козырьков над входом в подвальные помещения
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена задвижки Д=80мм
Кран Д=25мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	


шт




м.п
шт




шт
шт
	


18




3
3




2
1

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	

январь-декабрь




февраль



октябрь

май


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	95
	ул. Ореховая, 1-3
	Общестроительные работы
Ремонт штукатурки фасада
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	
м.кв
м.п
	
3
10





Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь



октябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	96
	ул. Ореховая, 7-19
	Общестроительные работы
Демонтаж аварийного крыльца
Ремонт черепичной кровли
Ремонт водосточной трубы
Прочистка желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей  Д=20мм
Д=25мм
Система ХВС
Замена вентилей Д=25мм
Д=15мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв
м.кв
м.п
м.п



шт
шт

шт
шт

шт
шт
	
50
12
5
26



1
2

2
1

36
48


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март
май-июль



октябрь

август


сентябрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	97
	ул. Половца, 6-12
	Общестроительные работы
Прочистка водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=15мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


	
м.п




шт

шт

шт
	
20




2

1

28

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
июнь


октябрь

май

январь-декабрь
февраль

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	98
	ул. Половца, 21-23
	Общестроительные работы
Ремонт штукатурки фасада
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Система электроснабжения
ППР ВРУ

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация

	
м.кв




шт
	
10




1


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	
март

октябрь


январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	99
	ул. Старо-Прегольская набережная, 2-8
	Общестроительные работы
Ремонт парапета на кровле
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Д=20мм
Замена трубопровода Д=32мм
Система ХВС, ГВС
Замена вентилей Д=32мм
Д=25мм
Система электроснабжения
Замена электрокабеля
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования
	
п/м



шт
м.п
м.п

шт
шт

м.п
шт
шт
	
5



1
3
2

4
6

10
1
48


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис»
Согласно графику
«Вертикаль»
	
март

октябрь


июль


август


январь-декабрь
февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	100
	ул. Старо-Прегольская набережная, 8а
	Система теплоснабжения


	
	



	


	
	

	101
	ул. Старо-Прегольская набережная, 10-18
	Общестроительные работы
Ремонт крыльца д. 12
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д = 32
Д=15мм
Замена трубопровода Д=15мм
Система ХВС, ГВС
Замена вентилей Д=15мм
Д=20мм
Замена трубопровода Д=20мм
Д=32мм
Система электроснабжения
ППР ВРУ
Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования
	
м.кв



шт

м.п.

шт
шт
м.п.
м.п.

шт
шт
	
5



1

10

1
1
3
0,5

1
60


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
Согласно графику
«Вертикаль»
	
май

октябрь


июнь







3 квартал
февраль


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	
102










	
ул. Эпроновская, 7










	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=20мм
Д=15мм
Восстановление изоляции
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	


шт
шт
м.п




	


14
7
5

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис 
	
октябрь



июнь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	
103
	
ул. Эпроновская, 9-13
	Система электроснабжения
Установка междуэтажных светильников
Общестроительные работы
Остекление оконных створок
Прочистка желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена вентилей Д=25мм
Д=20мм
Д=15мм
Система водоотведения
Замена трубопровода Д=110мм
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация
	

шт

м.кв
м.п



шт
шт
шт

шт


	

21

3
26



1
1
2

2

11


Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
	

февраль

март


октябрь


сентябрь


октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

	
	

	104
	ул. Эпроновская, 15
	Общестроительные работы
Прочистка  водосточных желобов
Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Замена пульта управления модульной установки
Система электроснабжения
ППР этажных электрощитов

Система ГВС
Замена вентилей Д=32мм
 	                Д=15мм
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования

	
м.п





шт

шт


шт
шт
	
27





1

14


2
2

Согласно графику «Калининградгазификация»
Согласно графику «ВентПрофСервис»
Согласно графику
«Балдезсервис
Согласно графику
«Вертикаль»
	
август


октябрь

январь


январь-декабрь

март


январь-декабрь


январь-декабрь


январь-декабрь

январь-декабрь

	





Выполнено 01.15г.
	

	105
	ул. Эпроновская, 17
	Система теплоснабжения
Регулировка системы отопления
Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО



Проверка состояния газоходов, вентканалов


Дератизация


Обследование лифтового оборудования
	
	






Согласно графику «Калининградгазификация»
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	Капитальный ремонт фасада,ХВС, водоотведения,отопления,электрика, подвального помещения 2015г
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	ул. Эпроновская, 21
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