План
работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2015 г.г.
ООО «УКБР №4», ООО «УКБР 4»
	№

п/п


	Адрес
	Наименование работ
	Объем работ
	Срок исполнения

план
	Срок исполнения

факт
	Примечание

	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
	
	

	1
	ул. Багратиона, 99
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС, ГВС

Замена вентилей: Д=32мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=25 мм.

 Д=15мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов
Дератизация
Обследование лифтового оборудования
	м.п
шт

шт

шт

	15
1

1
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»

Согласно графику  «Вертикаль»


	апрель-октябрь

август

октябрь
август
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Капитальный ремонт дворовой территории 2014г.

	2
	ул. Багратиона, 101-103
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Оштукатуривание стены фасада.

Система ХВС, ГВС

Замена вентилей: Д=32мм 

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей: Д=25 мм.

Д=15мм.

Система электроснабжения.

Установка светильников в ИТП.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.кв.

шт

шт

шт

шт
	50

0.5
1

1
2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	октябрь 

май 

август 

октябрь
август
март

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Капитальный ремонт дворовой территории 2014г.

	3
	ул. Багратиона, 105-107
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.
	19
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	май

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Капитальный ремонт дворовой территории 2014г.

	4
	ул. Багратиона, 113-117
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС, ГВС

Замена вентилей Д=20мм. 

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижек Д=80мм

Д=50мм

Ревизия грязевика.

Восстановление изоляции.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

щт

шт

шт

шт

м.п


	40

1
1
1
1

4
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
май
октябрь
июнь 

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	5
	ул. Багратиона, 114-118,

 пр. Ленинский 84-86
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Замена вентилей Д=20мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Система ХВС, ГВС

Замена вентилей: Д=15мм.
Д=32мм.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт.

шт

шт

шт

м.п

	27
1
1

1

4

0.5
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
июнь 

октябрь
июнь 

январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	.
	

	6
	ул. Багратиона, 119-125


	Общестроительные работы

Ремонт балконной плиты. 

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена задвижек Д=80мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.кв.

м.п
шт


	3

25
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	февраль

апрель-октябрь 
октябрь
июнь

	выполнено

02.15г.
	

	7
	ул. Багратиона, 120-126
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Демонтаж аварийного парапета
Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления.
Замена вентилей Д=15мм.

Устройство теплоизоляции..

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
м.п
шт

м.п.


	26
2.5
1

4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь
январь
октябрь
июль  

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь  
	выполнено 01.15г.

	

	8
	ул. Багратиона, 127-133
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

	39
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
январь-декабрь
октябрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Капитальный ремонт ГВС 2013г.

	9
	ул. Багратиона, 128-134
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Промазка примыканий кровельного ковра.

Система эдектроснабжения.

ППР ВРУ.

ППР эт.эл.щитов

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Система ХВС.

Замена вентилей Д=15мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена задвижек Д=100мм

Восстановление изоляции трубопровода.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.п.

шт

шт

м.п.

шт

шт

м.п

	40
4
1

20

5
1
1
4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	май 
январь-декабрь
май
июнь  

октябрь
июль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	10
	ул. Багратиона, 136-142
	Общестроительные работы.

Ремонт пристройки насосной.

Ремонт отмостки

Система теплоснабжения.

Замена вентилей Д=25мм.

Система ХВС.

Замена вентилей Д=32мм.

Д=15мм.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

ППР эт.эл.щитов

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижек Д=100мм.

Прочистка грязевика.

Опрессовка, промывка оборудования

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования
	м.кв.

м.п
шт

шт

шт

шт

шт

м.п.

шт

шт

.
	50

20
1
1
2
1

20

6
1
2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-апрель
июнь
август 
январь-декабрь
октябрь 
июль
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
	
	

	11
	ул. Багратиона, 156-160
	Общестроительные работы

Восстановление оконных заполнений

Ремонт мягкой кровли.

Промазка примыканий.
Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления
Ревизия задвижек Д=100мм.

Система ХВС.

Замена вентилей  Д=32мм.

Система электроснабжения

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования
	м.кв

м.кв.

м.п.

шт

шт

м.п.
	2
45

1

2
1
2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»

Согласно графику «Вертикаль»
	март
апрель  

октябрь
июль 
июль

июль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	12
	ул. Железнодорожная, 43-49
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижек Д=80мм.

Прочистка грязевых фильтров.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт

шт


	24
2

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
январь-декабрь
октябрь
август 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	13
	ул. Железнодорожная, 51-59


	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация
	м.п

	23
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	14
	Пл. Калинина, 1-7
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Промазка примыканий кровельного ковра

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=20мм.

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

ИТП (элеваторный узел Ц/О+ВП ГВС)

Ревизия водоподогревателя.

Ревизия фильтра грубой очистки.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
м.кв
шт

шт

м.п.

шт

шт


	30

2
2
1

2

1
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
июнь
октябрь

июнь

январь-декабрь
август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	15
	Пл. Калинина, 9
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт мягкой кровли

Промазка примыканий.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижки чугунной Д=50мм.

Замена вентилей Д=25мм.
Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
м.кв
м.п
шт
шт
шт

м.п.
	25

6
4

2
1
1
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
май
октябрь
август
январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	16
	Пл. Калинина, 11-15
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы

Промазка примыканий кровельного ковра.

Прочистка водосточных желобов.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

ППР эт.эл.щитов
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.п.

шт

шт
	20
30

1

12
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь
июнь 
апрель-октябрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	17
	Пл. Калинина, 17-21
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов
Косметический ремонт подъездов
Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Система ХВС

Замена вентилей  Д=25мм.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Установка междуэтажных светильников

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
м.кв 

шт

шт

шт
	40
 150
1

1
24
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь 
февраль
октябрь

август  
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	18
	Пл. Калинина, 23
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п


	30
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	19
	Пл. Калинина, 25-27
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система электроснабжения

ППР ВРУ.
Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия грязевика: Д=500мм.

Замена вентилей Д=32мм.

Восстановление теплоизоляции  Д=50мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей: Д=25 мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

шт

м.п.
шт

шт

м.п.

шт
	50

1

3
1
2

9

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь 
янарь-декабрь
май
май
октябрь
июль  

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	20
	Пр. Ленинский,34
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт колпаков на вентканалы.

Промазка примыканий.

Ремонт мягкой кровли

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена промывочного крана Д=32мм.

Устройство теплоизоляции Д=50мм.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

м.п.

м.кв.

шт

шт
шт


	28

3
15

10

1
1

4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

март
апрель  

октябрь
май
январь-декабрь 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

	
	

	21
	Пр. Ленинский, 34А-38
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Промазка примыканий к парапетам, вентканалам.

Заплаточный ремонт мягкой кровли.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия грязевика Д=300мм.

Замена участка трубопровода  Д=76мм

Система теплоснабжения

Замена крана шарового Д=15мм.

Замена крана шарового Д=32мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.п
м.кв
шт

м.п
.

шт

м.п.

шт

шт
	20

35

2

4

1

1

2

1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь
июнь
июнь  

январь-декабрь
октябрь
июнь
июнь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	выполнено 04.2014г.
	

	22
	Пр. Ленинский, 40-42А
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижки чугунной Д=80мм

Замена участка трубопровода   Д=80мм.

Установка фильтра грубой очистки Д=80мм.

Прочистка грязевика Д=500мм.

Устройство теплоизоляции Д=80мм.

Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Установка колпаков на вентканалы.

Промазка примыканий к вентиляционным каналам.

Ремонт мягкой кровли.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

м.п.

шт

шт

м.п.

м.п.

м.п.

шт

м.кв.

шт
	4

5

4

1
2

1

10

3
15

15

2

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь
июнь

апрель-
июль 
июль 
июнь 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

	
	

	23
	Пр. Ленинский, 60-66
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=20мм.

Восстановление теплоизоляции трубопровода.

Система ХВС

Замена вентилей Д=20мм.

Д=15мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

шт

м.п
шт

шт


	30
1

3
4

4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь 
октябрь
май
май
июль 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	24
	Пр.Ленинский 68-74
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия фильтра грубой очистки.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт
	24
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

октябрь

сентябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	25
	Пр. Ленинский, 88-90
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления.

Система ХВС, ГВС

Замена запорной арматуры Д=25мм.

Д=15мм.

Система электроснабжения

ППР  ВРУ.

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт

шт

шт

м.п.
	20
1

1
1
0.5
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

октябрь
июль 
январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Капитальный ремонт дворовой территории 2014г.

	26
	Пр. Ленинский, 92
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

	34
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	27
	Пр. Ленинский, 94
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт мягкой кровли.

Промазка примыканий.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена трубопровода Д=76мм.

Система ХВС, ГВС

Замена вентилей  Д=15мм.

Система электроснабжения

ППР  ВРУ.

ППР эт.эл.щитов

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
м.кв.

м.п
м.п.

шт

шт

шт

м.п.
	15

2
6
4

1
1

10

4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь
август 
октябрь
август
июнь 
январь-декабрь 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	28
	Пр. Ленинский, 96-98
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы.

Ремонт и прочистка желобов.

Система ГВС, ХВС.

Замена вентилей Д=25мм.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

шт

шт
	39

1
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

апрель-октябрь 
май
январь-декабрь 

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	выполнено 04.2014г.
	

	29
	Пр. Ленинский, 100
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт кровли.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=25мм.

Система ХВС

Замена вентилей Д=20мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.кв
шт

шт


	30

2
2
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
май
октябрь

июнь 
июль 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	30
	Пр. Ленинский. 157-159
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=32мм.

Д=15мм.

Система ГВС, ХВС.

Замена вентилей Д=25мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт

шт
	20
1

1
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
октябр
июнь 
май

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	31
	Пр. Ленинский, 161


	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов.
Система ГВС, ХВС.

Замена вентилей Д=15мм.

Д=32мм.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

шт

шт

шт
	30

1
2

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

июнь 
июнь 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	32
	Ул. Нансена, 1а


	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Мониторинг перекрытия над подвальным помещением
Система ХВС

Замена вентилей Д=15мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
м.кв
шт
	35

20
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель -октябрь
февраль-декабрь
июль 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

 
	
	

	33
	Пер. Нансена, 2; 

ул. Чаадаева, 6-8
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система канализации
Промывка выпусков из дома
Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

шт

шт
	16
3
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
август 
апрель 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	34
	ул. Нансена,17-17а
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт
	20
1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь 
июль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	35
	ул. Нансена, 20
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов
	м.кв.


	3
	апрель  
	выполнено 04.2014г.
	

	36
	ул. Нансена, 22
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

	30
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

 
	
	Капитальный ремонт кровли 2014г.

	
	ул. Нансена, 24-26
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация
	м.п
	30
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	37
	ул. Нансена, 28-30
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт
	30
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
май

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	38
	ул. Нансена, 31
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт
	30

2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

 
	
	

	39
	ул. Нансена, 32-32а
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
 Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
	30

4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	40
	Ул. Нансена, 33
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт оголовка дымоходной трубы.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.кв.
	30
2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-декабрь
апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	41
	Ул. Нансена, 34
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
шт
	25

1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

август
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

 
	
	

	42
	Ул. Нансена, 35-49
	Общестроительные работы

Ремонт дверных полотен
Установка стекла в подвальном помещении.
Остекление л/кл

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=20мм.

Д=15мм.

Система ХВС, ГВС.

Замена вентилей Д=15мм.


Система электроснабжения

ППР этажных электрощитов.

ППР ВРУ.

ИТП (элеваторный узел Ц/О+ ВП ГВС)

Ревизия задвижек Д=100мм

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт
м.кв
м.кв
шт

шт

шт

шт

шт

.шт
	2

2
2
1

2

1
6

1

1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь 
май
октябрь

май 
июль 
январь-декабрь
август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	.
	

	43
	Ул. Нансена, 36
	Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 
Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов.
Ремонт шиферной кровли.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

м.п
м.кв.
	2
30
4
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	август 
апрель-октябрь 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

  
	
	

	44
	Ул. Нансена, 38
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 
Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт

шт
	20
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

июль 
январь-февраль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	45
	Ул. Нансена, 42
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт

шт
	20
1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь

август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	46
	Ул. Нансена, 46
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт
	20
1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

август 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	47
	Ул. Нансена, 48
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система водоотведения

Промывка выпусков

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт

шт
	25
1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
июль

январь-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	48
	Ул. Нансена, 50
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
шт

шт
	20
1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

август 
январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	49
	Ул. Нансена, 52
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
	20
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

август 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	50
	Ул. Нансена, 54
	Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 
Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт
м.п.
	1
30
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	август 
апрель-октябрь 

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	51
	Ул. Нансена, 56
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
	20
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

август
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

 
	
	

	52
	ул. Нансена, 58
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС.

Замена вентилей Д=25мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
	20
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	август  

июнь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	53
	ул. Нансена, 60-60а
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
	25
2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь

август 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	54
	ул. Нансена, 61
	Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм. 
Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт шиферной кровли.

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5 мм.кв.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

м.п.

м.кв

шт

м.п.
	1
40
2

1

2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	июль
апрель-октябрь  
март 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	55
	ул. Нансена, 63
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт
	20
2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

июнь 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	56
	ул. Нансена, 70-72
	Общестроительные работы.

Ремонт шиферной кровли.

Прочистка водосточных желобов.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

Замена участка кабеля УДУ 2*1,5 мм.кв.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.кв.

м.п.

шт

м.п.
	10

25
1

2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	май 
апрель-октябрь

январь-декабрь 

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	57
	ул. Нансена, 74-74б
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.
	10

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

апрель-октябрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	58
	ул. Нансена, 75-77
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
	26
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	59
	Ул. Нансена, 76
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы

Прочистка водосточных  желобов.

Система канализации

Промывка выпусков.

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

шт

шт
	10

1

1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

апрель-октябрь 
август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	60
	Ул. Нансена, 78-78б
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт


	40
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь
октябрь

август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	61
	Ул. Нансена, 80-86
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия задвижек Д=50мм

Д=80мм

Ревизия фильтра грубой очистки

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=25 мм

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт

шт

шт
шт
	25

8

4
1

2

2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

август 
август
октябрь

август 

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	62
	ул. Чаадаева; 3-11; ул. Суворова, 2-8; пер. Нансена, 1
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
	34
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	апрель-октябрь

январь-декабрь

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь


	
	

	63
	Ул. Полоцкая, 2-6
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=15мм.

Д=25мм.

Замена трубопровода Д=25мм.

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Замена участка электрокабеля УДУ 2*1,5 мм.кв.

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия фильтра грубой очистки.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт

м.п.

шт

м.п.

шт


	34

1
1
2

1

4

2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь
октябрь

июнь 
январь-декабрь

август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	64
	Ул. Полоцкая, 10-14
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Система ХВС

Замена вентилей Д=32мм.
ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия  задвижки чугунной Д=100мм.

Ревизия  задвижки чугунной Д=80мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия запорной арматуры
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт

шт 

шт

шт

	30

6

1

1

2

3
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь

август 
август
октябрь

апрель 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	65
	Ул. Полоцкая, 64
	Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Ремонт водосточных труб.

Система водоотведения.

Промывка выпусков.

Система электроснабжения

ППР ВРУ
Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация
	м.п.

м.п
шт

шт


	10

1
1

1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь 

август  

январь-декабрь
октябрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	66
	Ул. Портовая, 5-15
	ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия задвижки чугунной Д=100мм.

Ревизия задвижки чугунной Д=80мм

Замена крана промывочного Д=32мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия запорной арматуры.

Ревизия  радиаторов на лестничных клетках.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

шт

шт

шт

шт

шт
	4

2

2

5

5

6

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	июнь 
октябрь
август  

август   
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь 
	
	

	67
	Ул. Портовая, 17-27
	Общестроительные работы

Ремонт кровли.

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия задвижек Д=80мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=15мм.

Д=25мм 

Д=32мм.

Восстановление теплоизоляционного слоя трубопровода.

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.кв.
шт

шт

шт

шт

м.п.

шт.
	4

4

1

1
2

1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	август 
сентябрь
октябрь

сентябрь 

август  

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	68
	Ул. Портовая. 29
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы.

Ремонт мягкой кровли

Промазка примыканий к вентканалам, парапетам.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.кв.

м.п.
	6
13
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-декабрь
октябрь

май 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	69
	Ул. Серпуховская, 3-9
	Общестроительные работы.

Ремонт мягкой кровли

Промазка примыканий. 

Система электроснабжения.

ППР этажных электрощитов.

ППР ВРУ.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.кв.

м.п.

шт

шт


	12
4

6
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	август 
январь-апрель  

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

 
	 
	

	70
	Ул. Серпуховская, 11-21
	Общестроительные работы.

Прочистка желобов.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижек Д=80мм

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п

шт

шт
	25

2
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	апрель-октябрь

август 
август  

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	71
	ул. Серпуховская. 20-24
	Система ХВС

Замена вентилей Д=25мм.
Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

	2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	август 
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	72
	ул. Серпуховская, 23-27
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена задвижки чугунной Д=80мм.

Замена грязевика Д=300мм.

Ревизия фильтра грубой очистки Д=80мм. 

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

шт

шт

	4

1

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
октябрь
сентябрь  

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	73
	ул. Серпуховская, 31-35
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

ИТП (элеваторный узел Ц/О

Ревизия задвижки чугунной Д=100мм.

Ревизия задвижки чугунной Д=80мм

Ревизия грязевика Д=300мм.

Монтаж кабеля освещения /ВВГнг-ls 2*2,5/.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

шт

шт

м.п.


	4

2

4

15

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-декабрь
август  

октябрь  

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	74
	ул. Серпуховская, 37-41
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Замена задвижек Д=80мм

Восстановление теплоизоляции трубопровода.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

м.п.


	2

3

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	В программе на капитальный ремонт 2015г.



	75
	пер. Серпуховский,2-12
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Ревизия задвижки чугунной: Д=100мм.

Замена трубопровода Д=32мм
Ревизия задвижки чугунной  Д=50мм.

Устройство обратного клапана Д=50мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=32мм.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

м.п.

шт

шт

шт

шт


	2

5

1

1

4

4

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	янваль-декабрь
август
октябрь

август 
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь 
	
	

	76
	ул. Суворова, 23а
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	77
	ул. Суворова, 41
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Капитальный  ремонт перекрытия над подвальным помещением. 2014г.



	78
	ул. Суворова, 46-48
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы

Прочистка водосточных желобов

Замена водосточных желобов

Система электроснабжения

ППР ВРУ

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.п.

шт.
	 20

10

1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

апрель-октябрь

сентябрь
 январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	79
	ул. Суворова, 50-52
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	80
	Пер. Трамвайный, 1-11
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Общестроительные работы.
Прочистка водосточных желобов.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п
	19
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-декабрь
октябрь
апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь 

	
	

	81
	Пер. Трамвайный, 2-12
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Общестроительные работы

Прочистка желобов.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.
	39

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
апрель-октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	82
	Пер. Трамвайный, 24-50
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Общестроительные работы

Прочистка желобов.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления.
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.


	25

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
апрель-октябрь
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	83
	Пер. Трамвайный, 31-41
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Общестроительные работы.

Прочистка желобов.

Ремонт желобов.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Ревизия задвижек Д=100мм.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.

м.п.

шт
	30

5

2
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
апрель-октябрь
октябрь 
июль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	84
	ул. Чаадаева, 6-8; Пер. Нансена, 2
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Установка теплоизоляции на трубопровод.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п.
	3

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-декабрь
октябрь
август

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	85
	ул. Чаадаева, 13-13а


	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система водоотведения

Замена участка трубопровода

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления
Ревизия запорной арматуры по стоякам.

Установка промывочных кранов Д=32мм.

Общестроительные работы. 

Уборка бытового и строительного мусора из подвального помещения
Косметический ремонт подъездов

Система электроснабжения.

Ремонт освещения в подвальном посмещении.
Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Система водоотведения
Замена выпуска в колодец
	м.п
шт

кг

м.кв

м.п
шт
	22
1
200

400

20

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
1
	январь-декабрь
январь

октябрь
январь  

февраль
февраль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь 

	Выполнено12м.п 01.15г.
Выполнено 01.15г.
Выполнено  04.2015г.
Выполнено 02.15г.
	По решению общего собрания собственников жилья.
По решению общего собрания собственников жилья.

	86
	ул. Чаадаева, 15-15а
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Установка промывочных кранов Д=32мм.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

шт


	3

1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	октябрь
июль
январь-декабрь
 январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	87
	ул. Чаадаева, 19-33
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования
	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	Кап. ремонт 2014г.

Замена канализационных выпусков.

Решение суда:

Кровля. Подъезд №31.

Утепление фасада. Подъезд №31.

Система ВДС в МОП. Подъезд №31.

Замена окон в МОП. Подъезд №31.

Козырёк над подъездом. Подъезд №31

Электрика подъезд №31.



	88
	ул. Чаадаева, 35-37
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования
	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь-декабрь
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	89
	ул. Чаадаева, 39
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=20мм.

 Д=50мм.

Замена трубопровода Д=20мм.

Общестроительные работы.

Прочистка желобов.

Ремонт кровли
Ремонт примыканий к вентканалам

Ремонт парапета.

Система электроснабжения.

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования
	шт

шт

м.п.

м.п.

м.кв

м.п
м.п

шт


	1
1
3

25

3
8
5

2

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»

Согласно графику «Вертикаль»
	октябрь

август  

апрель-январь
январь
январь

июль

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
	выполнено 01.15г.

выполнено 01.15г.
	

	90
	ул. Эльблонгская,2-12
	Система ХВС, ГВС.

Замена вентилей Д=20мм.

Замена трубопровода Д=20мм.

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Замена вентилей Д=25мм

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

м.п.

шт

шт

шт
	1
2

1

1
1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	август 
январь-декабрь
август 
октябрь  
 январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	 

	91
	ул. Эльблонгская, 19
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы
Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	92
	ул. Эльблонгская, 21-27
	Общестроительные работы

Ремонт оконного блока в ИТП

Система ХВС

Замена вентилей: Д=15мм.

ИТП (элеваторный узел Ц/О)

Замена вентилей Д=25мм.

Д=15мм.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Система электроснабжения

ППР ВРУ.

ППР этажных электрощитов

Установка междуэтажных светильников
Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования


	шт

шт

 шт

шт

шт

шт

шт
	1
1
 4

1

1

25
20

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»

Согласно графику «Вертикаль»
	 август 
сентябрь
август
октябрь
январь-декабрь
апрель
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	93
	ул. Эльблонгская,24
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	
	Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»
	январь-декабрь
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	
	

	94
	ул. Эльблонгская,29
	Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Замена вентилей Д=25мм.
Система водоотведения.

Промывка выпусков.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация

Обследование лифтового оборудования
	шт

шт


	1
1
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»

Согласно графику «Вертикаль»
	январь-декабрь
октябрь

май  

апрель 
 январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
январь-декабрь
	
	

	95
	Пер. Южный, 9-11
	Общестроительные работы

Ремонт колпака вентканалов.
Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Профилактические работы на внутридомовых инженерных сетях.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	м.п


	5
Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	январь

октябрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
	выполнено 01.15г.
	

	96
	Пер. Южный, 13-15
	Система теплоснабжения.

Регулировка системы отопления

Система ХВС.

Замена вентилей Д=20мм.

Система электроснабжения.

ППР этажных электрощитов.

ППР ВРУ.

Профилактические работы

Обслуживание системы ВДГО

Проверка состояния газоходов, вентканалов

Дератизация


	шт

шт

шт
	2

1

Согласно графику «Калининградгазификация»

Согласно графику «ВентПрофСервис»

Согласно графику

«Балдезсервис»


	октябрь

сентябрь 
январь-декабрь

 январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь 
	
	


 Составил:

 Главный инженер                                                                                                                                                                М.М. Драчёв
